Приложение № 1 к конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ:______________________________

Глава Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

(должность, ф.и.о.руководителя органа местного самоуправления,

А.И. Фомин

являющегося организатором конкурса, почтовый индекс и адрес,

396446, с. Елизаветовка, ул. Советская, д. 25 (т/ф 49-2-39)

телефон, факс, адрес электронной почты)

19.07.2023 г.

(дата утверждения)

Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

| I. Общие сведения о многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома: Воронежская обл., с. Елизаветовка, ул. Степная, д.60а, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 36:20:0000000:4868 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия, тип постройки – |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Год постройки 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета – ___% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Степень фактического износа – |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта – |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество этажей - |  |  | 6, в том числе подземных - 1 |  |  |  |  |
| 10. | Наличие подвала (технического этажа) – подвал – имеется, кроме того имеется чердак, не входящий в этажность |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие цокольного этажа – отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Наличие мансарда – отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наличие мезонина – отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество квартир |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 15. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | непригодными для проживания – |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительный объем - |  |  | 18113 |  | куб.м |  |  |
| 19. | Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клетками |  |  | 5220,9 |  | кв.м |  |  |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 3465,6 |  | кв.м |  |  |
|  | жилая площадь квартир |  |  | 1728,3 |  | кв.м |  |  |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  | 0 |  | кв.м |  |  |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 0 |  | кв.м |  |  |
| 20. | Количество лестниц |  |  | 2 |  | шт. |  |  |
| 21. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 206,0 |  | кв.м |  |  |
| 22. | Уборочная площадь общих коридоров – 427,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чердаки, технические подвалы) |  |  | – |  | 1261,7 кв.м |  |  |
| 24. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 403 |  | кв.м |  |  |
| 25. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 36:20:0000000:4864 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1. |  | Фундамент | ж/бетонный |  |  | хорошее |  |  |
| 2. |  | Наружные и внутренние капитальные стены | каркас – монолитный ж/бетон, кладка из ячеистобетонных блоков с утеплением, вентилируемый фасад |  |  | хорошее |  |  |
| 3. |  | Перегородки | ячеистобетонные блоки |  |  | хорошее |  |  |
| 4. |  | Перекрытия: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чердачные | ж/б плиты |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | междуэтажные | ж/б плиты |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | подвальные | ж/б плиты |  |  | хорошее |  |  |
| 5. |  | Крыша | металлочерепица по деревянной обрешетке и стропилам |  |  | хорошее |  |  |
| 6. |  | Полы | бетонные, линолеум, плитка |  |  | хорошее |  |  |
| 7. |  | Проемы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые стеклопакеты |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | двери | филенчатые, входные металлические, металлопластиковые |  |  | хорошее |  |  |
| 8. |  | Отделка: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, оклейка обоями, облицовка плиткой, потолок - окраска |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | наружная | облицовка кирпичом |  |  | хорошее |  |  |
| 9. |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | ванны напольные |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | электроплиты | электроплиты |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | – |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | – |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация | пожарная |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | мусоропровод | – |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт | грузопассажирский |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | вентиляция | естественная |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | (другое) | кабельный интернет (оптоволокно) |  |  | хорошее |  |  |
| 10. |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | проводка скрытая |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | централизованное |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | от собственной котельной |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | водоотведение | централизованное |  |  | хорошее |  |  |
|  |  | газоснабжение | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | от собственной котельной |  |  | хорошее |  |  |

Глава Елизаветовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области		      					        А.И. Фомин