| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 22.01.2018 № 2 с. Елизаветовка Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Елизаветовского сельского поселения в области пожарной безопасности |  |
| --- | --- |

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, администрация  Елизаветовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложения к настоящему постановлению.
         2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3.Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных  на территории Елизаветовского сельского поселения, изготовить пожарные щиты, на которых разместить первичные средства пожаротушения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Елизаветовского сельского поселения от 12.05.2006г. №038 «Об утверждения перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

4.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов Елизаветовского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Глава      Елизаветовского      сельского

поселения Павловского муниципального

района          Воронежской            области                                             С.А.Шиндин

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 22.01.2018 г. № 2

## Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Елизаветовского сельское поселение

| N п/п | Наименование помещения, строения |  |  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой <2> | ведро | ящик с песком <3> | лопата |  |
| 1. | Индивидуальные жилые дома |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |  |  |

А  К  Т

об обнародовании

постановлений администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

от 22.01.2018г.№2 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Елизаветовского сельского поселения в области пожарной безопасности», от 22.01.2018г.№3 «Об организации пожарно-профилактической работы   в жилом секторе   и     на   объектах с массовым пребыванием людей на территории Елизаветовского    сельского     поселения», от 22.01.2018г.№4 Об определении форм участия граждан  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны

от 22.01.2018г.                                         №1                                        с. Елизаветовка

Специальная комиссия в составе:

- Шиндин С.А. – глава Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района – председатель комиссии;

- Сиденко Ю.В. - депутат Совета народных депутатов Елизаветовского сельского поселения – секретарь комиссии;

- Бондарева Г.П. – специалист первой категории администрации Елизаветовского

сельского поселения - член комиссии;

- Ревина С.Н. старший инспектор администрации Елизаветовского сельского поселения – член комиссии;

- Щекина С.И. - депутат Совета народных депутатов Елизаветовского сельского поселения – член комиссии;

Составила настоящий акт в том, что 22.01.2018г. произведено обнародование постановления администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 22.01.2018г.№2 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Елизаветовского сельского поселения в области пожарной безопасности», от 22.01.2018г.№3 «Об организации пожарно-профилактической работы   в жилом секторе   и     на   объектах с массовым пребыванием людей на территории Елизаветовского    сельского     поселения», от 22.01.2018г.№4 Об определении форм участия граждан  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны путем размещения его текста в установленных местах:

- здание администрации Елизаветовского сельского поселения - село Елизаветовка, ул. Советская, дом №25;

- здание Елизаветовского сельского Дома Культуры МУК «Елизаветовское КДО»- с. Елизаветовка, пр. Революции,39;

Вышеуказанный документ подлежит обнародованию до 03.02.2018 года.

Председатель комиссии                                                                  Шиндин С.А.

Секретарь комиссии                                                                        Сиденко Ю.В.

Члены комиссии:                                                                              Бондарева Г.П.

Ревина С.Н.

Щекина С.И.